{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["主变"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"主变","index":0,"n_rows":200,"n_cols":8,"rows_kept":200,"merged":[[0,0,0,7]]}
["张掖市2025年四季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单 "]
["序号","县区","设备名称","评估等级","可开放容量(MW)","承载力(MW)","电压等级","分布式已并网容量(MW)"]
["1","肃南县","330kV黑河变电站330kV黑河变电站2#","红","0.0000","0.00","330kV","0.0000"]
["2","肃南县","330kV黑河变电站330kV黑河变电站1#","红","0.0000","0.00","330kV","0.0000"]
["3","高台县","330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2#","红","0.0000","9.12","330kV","36.1454"]
["4","高台县","330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1#","红","0.0000","9.70","330kV","36.1454"]
["5","民乐县","330kV顺化变电站330KV顺化变电站2#","绿","0.8612","12.83","330kV","18.6262"]
["6","甘州区","330kV顺化变电站330KV顺化变电站2#","绿","0.6471","7.38","330kV","18.6262"]
["7","甘州区","330kV顺化变电站1号主变压器","绿","0.7626","7.48","330kV","18.6262"]
["8","民乐县","330kV顺化变电站1号主变压器","绿","1.0149","13.00","330kV","18.6262"]
["9","肃南县","330kV雄关变电站330kV雄关变电站2#","绿","3.1970","3.32","330kV","0.5971"]
["10","肃南县","330kV雄关变电站330kV雄关变电站1#","绿","5.2372","5.35","330kV","0.5971"]
["11","临泽县","330kV张掖变电站330kV张掖变电站2#","绿","1.8665","2.81","330kV","13.0230"]
["12","肃南县","330kV张掖变电站330kV张掖变电站2#","绿","4.1917","6.21","330kV","13.0230"]
["13","甘州区","330kV张掖变电站330kV张掖变电站2#","绿","18.3422","28.93","330kV","13.0230"]
["14","肃南县","330kV张掖变电站330kV张掖变电站1#","绿","4.2093","6.23","330kV","13.0230"]
["15","临泽县","330kV张掖变电站330kV张掖变电站1#","绿","1.8743","2.81","330kV","13.0230"]
["16","甘州区","330kV张掖变电站330kV张掖变电站1#","绿","18.4191","29.01","330kV","13.0230"]
["17","山丹县","330kV山丹变电站330kV山丹变电站3#","绿","6.9244","11.92","330kV","4.9033"]
["18","山丹县","330kV山丹变电站330kV山丹变电站2#","绿","3.2342","8.23","330kV","4.9033"]
["19","山丹县","330kV山丹变电站330kV山丹变电站1#","绿","3.2464","8.24","330kV","4.9033"]
["20","临泽县","330kV居延变电站330kV居延变电站2#","绿","5.3536","11.12","330kV","14.6320"]
["21","甘州区","330kV居延变电站330kV居延变电站2#","绿","12.4538","21.39","330kV","14.6320"]
["22","临泽县","330kV居延变电站330kV居延变电站1#","绿","5.3359","11.10","330kV","14.6320"]
["23","甘州区","330kV居延变电站330kV居延变电站1#","绿","12.4125","21.36","330kV","14.6320"]
["24","甘州区","110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2#","绿","40.6072","40.61","110kV","0.0000"]
["25","甘州区","110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1#","绿","39.5120","40.66","110kV","1.1500"]
["26","甘州区","110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2#","绿","4.6956","43.13","110kV","0.0330"]
["27","甘州区","110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1#","绿","4.6956","42.73","110kV","0.9144"]
["28","甘州区","110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2#","绿","40.0208","41.15","110kV","1.1264"]
["29","甘州区","110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站1#","绿","36.7613","41.54","110kV","3.2976"]
["30","甘州区","110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1#","绿","40.8764","40.99","110kV","0.1097"]
["31","高台县","110千伏古城变电站110千伏古城变电站2#","红","0.0000","18.82","110kV","24.2027"]
["32","高台县","110千伏古城变电站110千伏古城变电站1#","红","0.0000","18.82","110kV","0.3200"]
["33","甘州区","110kV黑开变电站110KV黑开变电站2#","黄","36.7613","39.96","110kV","1.5063"]
["34","甘州区","110kV黑开变电站110KV黑开变电站1#","黄","35.2504","39.94","110kV","4.5605"]
["35","高台县","110kV高台变电站110KV高台变电站2#","红","0.0000","18.82","110kV","22.6181"]
["36","高台县","110kV高台变电站110KV高台变电站1#","红","0.0000","18.82","110kV","25.1499"]
["37","肃南县","110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2#","绿","8.4455","8.45","110kV","0.0000"]
["38","肃南县","110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1#","绿","8.4193","8.42","110kV","0.0000"]
["39","肃南县","110kV肃南变电站110KV肃南变电站2#","黄","49.9220","49.92","110kV","0.0000"]
["40","肃南县","110kV肃南变电站110KV肃南变电站1#","绿","39.8695","40.08","110kV","0.2066"]
["41","肃南县","110kV祁青变电站110KV祁青变电站1#","黄","31.1380","31.14","110kV","0.0000"]
["42","临泽县","110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1#","绿","39.9828","40.68","110kV","0.3630"]
["43","甘州区","110kV火车站变电站110KV火车站变电站2#","绿","39.7388","41.30","110kV","1.4673"]
["44","甘州区","110kV火车站变电站110KV火车站变电站1#","绿","40.0955","41.28","110kV","1.1823"]
["45","山丹县","110kV清泉变电站110KV清泉变电站2#","绿","13.4050","28.39","110kV","3.2340"]
["46","山丹县","110kV清泉变电站110KV清泉变电站1#","绿","13.4050","28.39","110kV","1.7248"]
["47","民乐县","110kV海潮变电站110KV海潮变电站2#","绿","1.8761","25.84","110kV","2.7429"]
["48","民乐县","110kV海潮变电站110KV海潮变电站1#","绿","1.8761","25.84","110kV","10.9584"]
["49","民乐县","110kV民乐变电站110KV民乐变电站2#","绿","1.8761","25.84","110kV","14.5979"]
["50","民乐县","110kV民乐变电站110KV民乐变电站1#","绿","1.8761","25.84","110kV","8.0058"]
["51","甘州区","110kV新墩变电站110KV新墩变电站2#","绿","36.7613","41.73","110kV","1.2658"]
["52","甘州区","110kV新墩变电站110KV新墩变电站1#","绿","36.7613","42.70","110kV","0.2638"]
["53","临泽县","110kV平川变电站110KV平川变电站2#","绿","10.6895","22.23","110kV","7.7646"]
["54","临泽县","110kV平川变电站110KV平川变电站1#","绿","10.6895","22.23","110kV","1.8646"]
["55","甘州区","110kV平原堡变电站2号主变压器","绿","36.7613","42.02","110kV","0.2348"]
["56","甘州区","110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1#","绿","31.5181","33.63","110kV","1.8309"]
["57","甘州区","110kV城南变电站110KV城南变电站2#","绿","36.7613","41.28","110kV","0.0660"]
["58","甘州区","110kV城南变电站110KV城南变电站1#","绿","34.8075","41.09","110kV","6.2849"]
["59","山丹县","110kV双泉变电站110KV双泉变电站1#","黄","13.4050","25.12","110kV","0.0426"]
["60","山丹县","110kV南湖变电站110kV#2主变","绿","13.4050","28.39","110kV","1.5442"]
["61","山丹县","110kV南湖变电站110KV南湖变电站1#","绿","13.4050","28.39","110kV","1.1644"]
["62","山丹县","110kV北滩变电站110KV北滩变电站2#","绿","13.4050","28.39","110kV","0.4890"]
["63","山丹县","110kV北滩变电站110KV北滩变电站1#","绿","13.4050","28.39","110kV","6.5112"]
["64","临泽县","110kV临泽变电站110KV临泽变电站2#","绿","10.6895","22.23","110kV","7.2995"]
["65","临泽县","110kV临泽变电站110KV临泽变电站1#","绿","10.6895","22.23","110kV","7.2995"]
["66","甘州区","110kV上秦变电站110KV上秦变电站2#","绿","23.0688","27.73","110kV","4.6631"]
["67","甘州区","110kV上秦变电站110KV上秦变电站1#","绿","26.2077","27.71","110kV","1.5030"]
["68","高台县","黑泉变电站黑泉变电站2#","红","0.0000","8.45","35kV","2.0630"]
["69","高台县","黑泉变电站黑泉变电站1#","红","0.0000","5.36","35kV","2.0630"]
["70","高台县","骆驼城变电站骆驼城变电站2#","红","0.0000","6.79","35kV","5.3294"]
["71","高台县","骆驼城变电站骆驼城变电站1#","红","0.0000","6.86","35kV","5.3294"]
["72","甘州区","靖安变电站靖安变电站2#","绿","2.2011","2.65","35kV","0.4521"]
["73","甘州区","靖安变电站靖安变电站1#","绿","4.8608","5.31","35kV","0.4521"]
["74","山丹县","青阳口变电站青阳口变电站2#","绿","2.4628","5.11","35kV","0.4000"]
["75","山丹县","青阳口变电站青阳口变电站1#","绿","2.4628","5.09","35kV","0.1000"]
["76","民乐县","金山变电站金山变电站2#","绿","3.7523","5.22","35kV","0.4950"]
["77","民乐县","金山变电站金山变电站1#","绿","3.7523","5.40","35kV","0.4950"]
["78","高台县","西滩变电站西滩变电站2#","红","0.0000","8.46","35kV","2.8900"]
["79","高台县","西滩变电站西滩变电站1#","红","0.0000","4.23","35kV","2.8900"]
["80","临泽县","西柳变电站西柳变电站2#","绿","4.3164","5.17","35kV","0.8573"]
["81","临泽县","西柳变电站西柳变电站1#","绿","7.3526","8.21","35kV","0.8574"]
["82","甘州区","花寨变电站花寨变电站2#","绿","2.3525","2.65","35kV","0.1575"]
["83","甘州区","花寨变电站花寨变电站1#","绿","2.3560","2.65","35kV","0.1575"]
["84","甘州区","老寺庙变电站老寺庙变电站2#","绿","7.3837","8.38","35kV","1.0000"]
["85","甘州区","老寺庙变电站老寺庙变电站1#","绿","3.2034","4.20","35kV","1.0000"]
["86","高台县","罗城变电站罗城变电站2#","红","0.0000","2.72","35kV","1.4988"]
["87","高台县","罗城变电站罗城变电站1#","红","0.0000","5.42","35kV","1.4988"]
["88","甘州区","碱滩变电站碱滩变电站2#","绿","7.7858","8.32","35kV","0.3464"]
["89","甘州区","碱滩变电站碱滩变电站1#","绿","6.1904","6.73","35kV","0.3464"]
["90","甘州区","石岗墩变电站石岗墩变电站2#","绿","8.6249","8.62","35kV","0.0000"]
["91","甘州区","石岗墩变电站石岗墩变电站1#","绿","8.6525","8.65","35kV","0.0000"]
["92","高台县","盐池变电站盐池变电站2#","红","0.0000","6.94","35kV","0.4000"]
["93","高台县","盐池变电站盐池变电站1#","红","0.0000","8.35","35kV","0.4000"]
["94","高台县","深沟变电站深沟变电站1#","红","0.0000","1.60","35kV","0.0000"]
["95","民乐县","洪水变电站洪水变电站2#","绿","1.8761","6.73","35kV","1.8309"]
["96","民乐县","洪水变电站洪水变电站1#","绿","1.8761","6.72","35kV","1.8309"]
["97","甘州区","沙井变电站沙井变电站2#","绿","8.2975","8.38","35kV","0.0000"]
["98","甘州区","沙井变电站沙井变电站1#","绿","6.6302","6.71","35kV","0.0000"]
["99","民乐县","民联变电站民联变电站2#","绿","1.1627","2.58","35kV","1.4155"]
["100","民乐县","民联变电站民联变电站1#","绿","3.7060","5.12","35kV","1.4155"]
["101","民乐县","杨访箱式变电站杨访箱式变电站1#","绿","1.6000","1.60","35kV","0.0000"]
["102","甘州区","明永变电站明永变电站2#","绿","5.1131","5.46","35kV","0.3460"]
["103","甘州区","明永变电站明永变电站1#","绿","5.1109","5.46","35kV","0.3460"]
["104","民乐县","新天变电站新天变电站2#","绿","0.8650","2.73","35kV","1.8678"]
["105","民乐县","新天变电站新天变电站1#","绿","3.3717","5.24","35kV","1.8678"]
["106","高台县","新坝变电站新坝变电站2#","红","0.0000","2.65","35kV","2.1450"]
["107","高台县","新坝变电站新坝变电站1#","红","0.0000","1.36","35kV","2.1450"]
["108","临泽县","新华变电站新华变电站2#","绿","7.5446","8.00","35kV","0.4554"]
["109","临泽县","新华变电站新华变电站1#","绿","7.9699","8.43","35kV","0.4554"]
["110","临泽县","新华农场变电站新华农场变电站2#","绿","1.7124","1.71","35kV","0.0000"]
["111","临泽县","新华农场变电站新华农场变电站1#","绿","1.7035","1.70","35kV","0.0000"]
["112","临泽县","扎尔墩变电站扎尔墩变电站2#","绿","10.3528","13.36","35kV","3.0120"]
["113","临泽县","扎尔墩变电站扎尔墩变电站1#","绿","9.8644","12.88","35kV","3.0120"]
["114","甘州区","廿里堡变电站廿里堡变电站2#","绿","4.6956","8.39","35kV","0.0500"]
["115","甘州区","廿里堡变电站廿里堡变电站1#","绿","3.3068","3.42","35kV","0.0500"]
["116","山丹县","山丹新墩变电站山丹新墩变电站2#","黄","4.0000","4.00","35kV","0.0000"]
["117","山丹县","山丹新墩变电站山丹新墩变电站1#","黄","2.5632","2.56","35kV","0.0000"]
["118","甘州区","小满变电站小满变电站2#","绿","7.5705","8.40","35kV","0.2449"]
["119","甘州区","小满变电站小满变电站1#","绿","7.5639","8.39","35kV","0.2449"]
["120","甘州区","小河变电站小河变电站1#","绿","8.0143","8.26","35kV","0.0000"]
["121","甘州区","小河变电站2号主变","绿","4.2655","4.27","35kV","0.0000"]
["122","高台县","宣化变电站宣化变电站2#","红","0.0000","8.56","35kV","2.4295"]
["123","高台县","宣化变电站宣化变电站1#","红","0.0000","4.00","35kV","2.4295"]
["124","民乐县","城郊变电站城郊变电站2#","绿","1.8761","9.00","35kV","1.9147"]
["125","民乐县","城郊变电站城郊变电站1#","绿","1.8761","5.67","35kV","1.9147"]
["126","甘州区","和平变电站和平变电站2#","绿","4.6956","5.35","35kV","0.2147"]
["127","甘州区","和平变电站和平变电站1#","绿","4.6956","8.43","35kV","0.2147"]
["128","高台县","合黎变电站合黎变电站2#","红","0.0000","8.46","35kV","5.9715"]
["129","高台县","合黎变电站合黎变电站1#","红","0.0000","8.46","35kV","5.9715"]
["130","临泽县","古寨变电站古寨变电站2#","绿","4.9473","5.18","35kV","0.2287"]
["131","临泽县","古寨变电站古寨变电站1#","绿","3.0600","3.29","35kV","0.2287"]
["132","临泽县","友好变电站友好变电站2#","绿","0.2602","2.66","35kV","2.3998"]
["133","临泽县","友好变电站友好变电站1#","绿","3.0450","5.44","35kV","2.3998"]
["134","民乐县","南古变电站南古变电站2#","绿","2.6398","4.00","35kV","1.3602"]
["135","民乐县","南古变电站南古变电站1#","绿","3.7523","8.25","35kV","1.3602"]
["136","高台县","南华变电站南华变电站3#","红","0.0000","8.51","35kV","3.0847"]
["137","高台县","南华变电站南华变电站2#","红","0.0000","4.28","35kV","3.0847"]
["138","高台县","南华变电站南华变电站1#","红","0.0000","4.27","35kV","3.0847"]
["139","民乐县","南丰变电站南丰变电站2#","绿","1.8761","8.00","35kV","1.0163"]
["140","民乐县","南丰变电站南丰变电站1#","绿","1.8761","8.50","35kV","1.0163"]
["141","民乐县","北部滩变电站北部滩变电站3#","绿","3.7523","6.40","35kV","2.0000"]
["142","民乐县","北部滩变电站北部滩变电站2#","绿","2.1279","4.13","35kV","2.0000"]
["143","民乐县","北部滩变电站北部滩变电站1#","绿","3.7523","8.69","35kV","2.0000"]
["144","民乐县","六坝变电站六坝变电站2#","绿","3.7523","8.89","35kV","1.2828"]
["145","民乐县","六坝变电站六坝变电站1#","绿","3.7523","8.94","35kV","1.2828"]
["146","甘州区","党寨变电站党寨变电站2#","绿","4.6956","8.52","35kV","0.0165"]
["147","甘州区","党寨变电站党寨变电站1#","绿","4.6956","8.50","35kV","0.0165"]
["148","甘州区","光明变电站光明变电站2#","黄","2.7307","4.24","35kV","1.5062"]
["149","甘州区","光明变电站光明变电站1#","黄","6.9588","8.47","35kV","1.5063"]
["150","民乐县","丰乐变电站丰乐变电站2#","绿","1.3505","2.72","35kV","1.3714"]
["151","民乐县","丰乐变电站丰乐变电站1#","绿","1.8761","3.46","35kV","1.3714"]
["152","甘州区","三闸变电站三闸变电站2#","绿","3.9946","4.20","35kV","0.2039"]
["153","甘州区","三闸变电站三闸变电站1#","绿","6.4923","6.70","35kV","0.2039"]
["154","临泽县","三一变电站三一变电站2#","绿","4.7168","5.04","35kV","0.3232"]
["155","临泽县","三一变电站三一变电站1#","绿","8.0960","8.42","35kV","0.3232"]
["156","山丹县","35kV马营变电站马营变电站2#","黄","2.0000","2.00","35kV","0.0000"]
["157","山丹县","35kV马营变电站马营变电站1#","黄","2.0796","2.08","35kV","0.0000"]
["158","肃南县","35kV青龙简易变电站35kV青龙简易变电站1#","绿","1.3691","1.60","35kV","0.1500"]
["159","肃南县","35kV青龙2#直配变35kV青龙2#直配变2#","绿","0.0800","0.08","35kV","0.0000"]
["160","山丹县","35kV霍城变电站霍城变电站2#","绿","1.5721","1.60","35kV","0.0279"]
["161","山丹县","35kV霍城变电站霍城变电站1#","绿","3.3256","3.35","35kV","0.0279"]
["162","山丹县","35kV长山子变电站长山子变电站2#","黄","1.7231","1.72","35kV","0.0000"]
["163","山丹县","35kV长山子变电站长山子变电站1#","黄","2.5200","2.52","35kV","0.0000"]
["164","山丹县","35kV郇庄变电站郇庄变电站2#","绿","6.7627","8.27","35kV","1.5092"]
["165","山丹县","35kV郇庄变电站郇庄变电站1#","绿","7.1198","8.63","35kV","1.5092"]
["166","肃南县","35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2#","红","0.0000","6.93","35kV","0.1150"]
["167","肃南县","35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1#","红","0.0000","4.31","35kV","0.1150"]
["168","肃南县","35kV草古城变电站2号主变压器","红","0.0000","2.69","35kV","2.4200"]
["169","肃南县","35kV草古城变电站1号主变压器","红","0.0000","2.71","35kV","2.4200"]
["170","山丹县","35kV花草滩变电站花草滩变电站2#","绿","3.2000","3.20","35kV","0.0000"]
["171","山丹县","35kV花草滩变电站花草滩变电站1#","绿","6.7894","6.79","35kV","0.0000"]
["172","山丹县","35kV红寺湖变电站红寺湖变电站1#","绿","1.6000","1.60","35kV","0.0000"]
["173","肃南县","35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2#","绿","5.1024","5.10","35kV","0.0000"]
["174","肃南县","35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1#","绿","2.5518","2.55","35kV","0.0000"]
["175","肃南县","35kV白银变电站白银1#主变","绿","2.2932","2.56","35kV","0.0000"]
["176","肃南县","35kV白泉门简易变电站35kV白泉门简易变电站1#","黄","2.5200","2.52","35kV","0.0000"]
["177","山丹县","35kV甘泉子变电站甘泉子变电站2#","绿","1.2800","1.28","35kV","0.0000"]
["178","山丹县","35kV甘泉子变电站甘泉子变电站1#","绿","1.6215","1.62","35kV","0.0000"]
["179","甘州区","35kV滨河变电站35kV滨河变电站2#","绿","10.1440","10.14","35kV","0.0000"]
["180","甘州区","35kV滨河变电站35kV滨河变电站1#","绿","10.0986","10.10","35kV","0.0000"]
["181","临泽县","35kV梨园变电站梨园变电站2#","绿","1.2555","1.28","35kV","0.0000"]
["182","临泽县","35kV梨园变电站梨园变电站1#","绿","2.4969","2.52","35kV","0.0000"]
["183","山丹县","35kV李桥变电站李桥变电站2#","黄","3.1787","3.20","35kV","0.0213"]
["184","山丹县","35kV李桥变电站李桥变电站1#","黄","1.5787","1.60","35kV","0.0213"]
["185","肃南县","35kV明花变电站35kV明花变电站3#","红","0.0000","6.77","35kV","0.0000"]
["186","肃南县","35kV明花变电站35kV明花变电站2#","红","0.0000","5.54","35kV","0.0000"]
["187","肃南县","35kV明花变电站35kV明花变电站1#","红","0.0000","6.77","35kV","0.0000"]
["188","山丹县","35kV崖头变电站崖头变电站2#","绿","3.9127","4.34","35kV","0.4238"]
["189","山丹县","35kV崖头变电站崖头变电站1#","绿","8.1980","8.62","35kV","0.4238"]
["190","山丹县","35kV四坝变电站四坝变电站2#","绿","8.2225","8.22","35kV","0.0000"]
["191","山丹县","35kV四坝变电站四坝变电站1#","绿","8.1905","8.19","35kV","0.0000"]
["192","山丹县","35kV位奇变电站位奇变电站2#","绿","8.5020","8.54","35kV","0.0372"]
["193","山丹县","35kV位奇变电站位奇变电站1#","绿","4.2562","4.29","35kV","0.0372"]
["194","肃南县","35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2#","黄","1.5495","1.55","35kV","0.0000"]
["195","肃南县","35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站1#","黄","1.6000","1.60","35kV","0.0000"]
["196","山丹县","35kV东乐变电站东乐变电站2#","绿","3.6292","4.25","35kV","0.5822"]
["197","山丹县","35kV东乐变电站东乐变电站1#","绿","8.0827","8.70","35kV","0.5822"]
["198","山丹县","35kV一场变电站一场变电站1#","黄","4.0000","4.00","35kV","0.0000"]