{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["配线"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"配线","index":0,"n_rows":369,"n_cols":7,"rows_kept":369,"merged":[[0,0,0,6]]}
["张掖市2025年四季度分布式光伏可开放容量配电线路设备明细清单 "]
["序号","县区","线路名称","评估等级","可开放容量(MW)","承载力(MW)","分布式已并网容量(MW)"]
["1","高台县","35kV黑泉变113沙沟线","红","0.0000","4.32","2.1010"]
["2","高台县","35kV黑泉变112农场线","红","0.0000","4.22","1.1200"]
["3","高台县","35kV黑泉变111定平线","红","0.0000","3.87","0.9050"]
["4","高台县","35kV骆驼城变114井灌线","红","0.0000","7.80","4.1015"]
["5","高台县","35kV骆驼城变113喷灌线","红","0.0000","4.79","3.4539"]
["6","高台县","35kV骆驼城变112洮河线","红","0.0000","4.80","0.0800"]
["7","高台县","35kV骆驼城变111青草湖线","红","0.0000","7.94","3.0234"]
["8","山丹县","35kV马营变114马电线","黄","1.3943","1.39","0.0000"]
["9","山丹县","35kV马营变112马墩线","黄","1.3993","1.40","0.0000"]
["10","山丹县","35kV马营变111马二线","黄","1.4272","1.43","0.0000"]
["11","甘州区","35kV靖安变114靖安线","绿","4.6429","4.64","0.0000"]
["12","甘州区","35kV靖安变113新沟线","绿","3.5809","3.93","0.3523"]
["13","甘州区","35kV靖安变112上堡线","绿","4.4498","4.70","0.2525"]
["14","甘州区","35kV靖安变111平山湖线","绿","4.5336","4.83","0.2993"]
["15","肃南县","35kV青龙简易变111青大线","绿","1.3691","1.60","0.1500"]
["16","山丹县","35kV青阳口变123十五局线","绿","0.0000","0.00","0.0000"]
["17","山丹县","35kV青阳口变122十三号井线","绿","1.0438","1.44","0.4000"]
["18","山丹县","35kV青阳口变112畜牧业队线","绿","1.4104","1.41","0.0000"]
["19","山丹县","35kV青阳口变111十号井线","绿","1.2987","1.40","0.1000"]
["20","民乐县","35kV霍城变113泉头线","绿","3.0729","3.09","0.0200"]
["21","山丹县","35kV霍城变112刘庄线","绿","3.8055","3.84","0.0359"]
["22","山丹县","35kV霍城变111新庄线","绿","3.8165","3.82","0.0000"]
["23","山丹县","35kV长山子变114长四线","黄","0.7538","0.75","0.0000"]
["24","山丹县","35kV长山子变113长煤线","黄","0.6928","0.69","0.0000"]
["25","山丹县","35kV长山子变112长西线","黄","0.6928","0.69","0.0000"]
["26","民乐县","35kV金山变116金富线","绿","6.9472","7.94","0.9900"]
["27","民乐县","35kV金山变115金北线","绿","5.2674","5.27","0.0000"]
["28","民乐县","35kV金山变114金凯线","绿","7.5046","7.69","0.0000"]
["29","民乐县","35kV金山变113金井线","绿","3.8263","3.83","0.0000"]
["30","民乐县","35kV金山变111金闫线","绿","7.5046","7.91","0.0000"]
["31","山丹县","35kV郇庄变123新城Ⅱ回线","绿","8.3752","8.57","0.1951"]
["32","山丹县","35kV郇庄变122祁店线","绿","4.2400","4.24","0.0000"]
["33","山丹县","35kV郇庄变112物流园线","绿","3.3696","4.17","0.7997"]
["34","山丹县","35kV郇庄变111新城线","绿","2.2514","4.27","2.0235"]
["35","肃南县","35kV许三湾变115开发区线","红","0.0000","4.24","0.0000"]
["36","肃南县","35kV许三湾变114明海线","红","0.0000","3.46","0.1200"]
["37","肃南县","35kV许三湾变113共裕线","红","0.0000","7.65","0.0000"]
["38","肃南县","35kV许三湾变112黄河湾线","红","0.0000","3.37","0.0000"]
["39","肃南县","35kV许三湾变111单沙窝线","红","0.0000","7.32","0.1100"]
["40","高台县","35kV西滩变115古城线","红","0.0000","8.05","0.5400"]
["41","高台县","35kV西滩变114农场线","红","0.0000","5.56","5.0000"]
["42","高台县","35kV西滩变112砖厂线","红","0.0000","4.85","0.2400"]
["43","临泽县","35kV西柳变114锰铁线","绿","7.1361","7.14","0.0000"]
["44","临泽县","35kV西柳变113板桥线","绿","3.3322","5.05","1.7147"]
["45","临泽县","35kV西柳变112平川线","绿","5.3129","5.31","0.0000"]
["46","临泽县","35kV西柳变111鸭暖线","绿","4.7604","4.76","0.0000"]
["47","肃南县","35kV草古城变113草海线","红","0.0000","4.10","0.0000"]
["48","肃南县","35kV草古城变112草皇线","红","0.0000","4.00","4.6000"]
["49","肃南县","35kV草古城变111草南线","红","0.0000","4.05","0.2400"]
["50","山丹县","35kV花草滩变116煤矿线","绿","4.1812","4.18","0.0000"]
["51","山丹县","35kV花草滩变115丰城线","绿","2.2480","2.25","0.0000"]
["52","山丹县","35kV花草滩变114金煤线","绿","2.1135","2.11","0.0000"]
["53","山丹县","35kV花草滩变112东水泉线","绿","4.1815","4.18","0.0000"]
["54","山丹县","35kV花草滩变111金湾线","绿","2.8817","2.88","0.0000"]
["55","肃南县","35kV花寨变114安阳线","绿","4.7085","5.30","0.0300"]
["56","甘州区","35kV花寨变113明苗线","绿","4.7085","5.30","0.0000"]
["57","肃南县","35kV花寨变112西阳圈线","绿","4.7085","5.30","0.2850"]
["58","甘州区","35kV老寺庙变114砖厂线","绿","4.8645","4.86","0.0000"]
["59","甘州区","35kV老寺庙变113育山线","绿","5.9415","7.94","2.0000"]
["60","甘州区","35kV老寺庙变112农垦线","绿","7.6624","7.66","0.0000"]
["61","山丹县","35kV老寺庙变111红沙窝线","绿","4.7985","4.80","0.0000"]
["62","高台县","35kV罗城变114张墩线","红","0.0000","6.64","0.4950"]
["63","高台县","35kV罗城变112天城线","红","0.0000","4.71","2.5025"]
["64","山丹县","35kV红山窑变113红黑线","绿","4.2080","4.21","0.0000"]
["65","山丹县","35kV红寺湖变113铁矿线","绿","1.3858","1.39","0.0000"]
["66","山丹县","35kV红寺湖变112基地线","绿","1.3952","1.40","0.0000"]
["67","山丹县","35kV红寺湖变111红寺湖线","绿","1.4300","1.43","0.0000"]
["68","甘州区","35kV碱滩变116野水地线","绿","7.2725","7.74","0.2809"]
["69","甘州区","35kV碱滩变115农场线","绿","3.0634","3.06","0.0000"]
["70","山丹县","35kV碱滩变114古城线","绿","4.5478","4.81","0.2579"]
["71","山丹县","35kV碱滩变112永星线","绿","4.9624","5.09","0.1256"]
["72","甘州区","35kV碱滩变111二坝线","绿","4.8354","5.05","0.2163"]
["73","甘州区","35kV石岗墩变117庄墩线","绿","5.5884","5.59","0.0000"]
["74","甘州区","35kV石岗墩变116金龙线","绿","3.2585","3.26","0.0000"]
["75","甘州区","35kV石岗墩变113普庄线","绿","5.6711","5.67","0.0000"]
["76","民乐县","35kV石岗墩变112长安线","绿","5.3146","5.31","0.0000"]
["77","甘州区","35kV石岗墩变111飞龙线","绿","6.0241","6.02","0.0000"]
["78","高台县","35kV盐池变116东矿线","红","0.0000","3.05","0.0000"]
["79","高台县","35kV盐池变115硝盐线","红","0.0000","3.33","0.0000"]
["80","高台县","35kV盐池变114亚盛线","红","0.0000","8.15","0.3200"]
["81","高台县","35kV盐池变112企业线","红","0.0000","4.65","0.0000"]
["82","高台县","35kV盐池变111盐池线","红","0.0000","3.08","0.4800"]
["83","肃南县","35kV皂矾沟变113皂宝线","绿","3.9774","3.98","0.0000"]
["84","肃南县","35kV皂矾沟变112皂金线","绿","3.9630","3.96","0.0000"]
["85","肃南县","35kV白银变113白三线","绿","2.0379","2.30","0.0000"]
["86","肃南县","35kV白银变112白康线","绿","2.2932","2.56","0.0000"]
["87","肃南县","35kV白银变111白银线","绿","2.2932","2.56","0.0000"]
["88","肃南县","35kV白泉门简易变114白大线","黄","2.5200","2.52","0.0000"]
["89","山丹县","35kV甘泉变116甘东线","绿","1.0486","1.05","0.0000"]
["90","民乐县","35kV甘泉变114甘西线","绿","1.0408","1.04","0.0000"]
["91","民乐县","35kV甘泉变113甘知线","绿","1.0394","1.04","0.0000"]
["92","山丹县","35kV甘泉变112甘三线","绿","1.0402","1.04","0.0000"]
["93","甘州区","35kV滨河变111府城线","绿","7.7308","7.73","0.0000"]
["94","高台县","35kV深沟变111大业线","红","0.0000","1.60","0.0000"]
["95","民乐县","35kV洪水变122洪民线","绿","3.7523","7.97","0.0000"]
["96","肃南县","35kV洪水变113洪城线","绿","3.7523","8.13","3.5000"]
["97","民乐县","35kV洪水变112洪工线","绿","3.7523","7.78","0.1618"]
["98","临泽县","35kV沙井变116上游线","绿","5.0033","5.09","0.0000"]
["99","甘州区","35kV沙井变115古城线","绿","3.9649","3.96","0.0000"]
["100","甘州区","35kV沙井变113上寨线","绿","5.0138","5.01","0.0000"]
["101","甘州区","35kV沙井变112部队线","绿","3.9968","4.00","0.0000"]
["102","民乐县","35kV民联变115民太线","绿","3.8612","4.59","0.7320"]
["103","民乐县","35kV民联变114民高线","绿","3.5839","3.69","0.1060"]
["104","民乐县","35kV民联变113民龙线","绿","3.5104","3.71","0.1980"]
["105","民乐县","35kV民联变112民雷线","绿","4.3835","6.18","1.7950"]
["106","山丹县","35kV李桥变113霍城线","黄","2.7771","2.78","0.0000"]
["107","山丹县","35kV李桥变112李桥线","黄","2.7671","2.81","0.0426"]
["108","山丹县","35kV李桥变111花寨线","黄","2.7959","2.80","0.0000"]
["109","肃南县","35kV明花变124明莲Ⅱ线","红","0.0000","6.77","0.0000"]
["110","肃南县","35kV明花变114明生线","红","0.0000","3.37","0.0000"]
["111","肃南县","35kV明花变113明刺线","红","0.0000","6.77","0.0000"]
["112","肃南县","35kV明花变111明灰线","红","0.0000","6.77","0.0000"]
["113","甘州区","35kV明永变114沿河线","绿","4.7606","5.06","0.2970"]
["114","甘州区","35kV明永变113上崖线","绿","4.8913","4.89","0.0000"]
["115","甘州区","35kV明永变111夹河线","绿","4.3983","4.79","0.3950"]
["116","肃南县","35kV新天变114新山线","绿","4.2368","7.67","0.4787"]
["117","肃南县","35kV新天变113新瓦线","绿","4.2368","4.59","0.0500"]
["118","民乐县","35kV新天变112新王线","绿","4.1085","4.63","0.5218"]
["119","民乐县","35kV新天变111新李线","绿","1.4074","4.09","2.6852"]
["120","山丹县","35kV新墩变113马营线","黄","2.3873","2.39","0.0000"]
["121","山丹县","35kV新墩变111新墩线","黄","4.6910","4.69","0.0000"]
["122","肃南县","35kV新坝变114红崖子线","红","0.0000","4.01","0.8000"]
["123","肃南县","35kV新坝变112河东线","红","0.0000","4.01","1.4500"]
["124","高台县","35kV新坝变111元山子线","红","0.0000","3.12","2.0400"]
["125","肃南县","35kV新华变114向前线","绿","3.0847","4.00","0.9108"]
["126","临泽县","35kV新华变112红星线","绿","4.0294","4.03","0.0000"]
["127","临泽县","35kV扎尔墩变122花园线","绿","5.7565","5.76","0.0000"]
["128","临泽县","35kV扎尔墩变121兰化线","绿","1.9888","8.01","6.0240"]
["129","临泽县","35kV扎尔墩变111大寨线","绿","5.6202","5.62","0.0000"]
["130","甘州区","35kV廿里堡变125飞机场线","绿","7.6731","7.67","0.0000"]
["131","甘州区","35kV廿里堡变122沿沟线","绿","7.6786","7.78","0.1000"]
["132","甘州区","35kV廿里堡变121陈寨线","绿","7.9173","7.92","0.0000"]
["133","甘州区","35kV廿里堡变111林场线","绿","7.7699","7.83","0.0000"]
["134","山丹县","35kV崖头变114陈户线","绿","2.8390","2.90","0.0579"]
["135","山丹县","35kV崖头变113压气站线","绿","1.3300","1.41","0.0798"]
["136","山丹县","35kV崖头变112新河线","绿","5.0772","5.77","0.6914"]
["137","山丹县","35kV崖头变111王城线","绿","5.3518","5.37","0.0186"]
["138","甘州区","35kV小满变114古浪线","绿","5.3710","5.68","0.1718"]
["139","甘州区","35kV小满变113龙渠线","绿","5.6626","5.73","0.0680"]
["140","甘州区","35kV小满变112张家寨线","绿","5.5009","5.91","0.1200"]
["141","甘州区","35kV小满变111店子闸线","绿","5.4579","5.74","0.1300"]
["142","甘州区","35kV小河变115东沟线","绿","4.8038","5.05","0.0000"]
["143","临泽县","35kV小河变114兴隆线","绿","4.8774","4.88","0.0000"]
["144","临泽县","35kV小河变113小河线","绿","5.7957","5.80","0.0000"]
["145","甘州区","35kV小河变112坝庙线","绿","5.6069","5.61","0.0000"]
["146","高台县","35kV宣化变114黑泉线","红","0.0000","3.88","0.1600"]
["147","高台县","35kV宣化变113宣青线","红","0.0000","5.01","2.6930"]
["148","高台县","35kV宣化变112宣化线","红","0.0000","3.92","2.0060"]
["149","民乐县","35kV城郊变114城库线","绿","3.7523","8.40","0.5000"]
["150","民乐县","35kV城郊变113城民线","绿","1.4927","4.77","3.2804"]
["151","民乐县","35kV城郊变112城黄线","绿","3.6608","3.71","0.0490"]
["152","民乐县","35kV城郊变111城东线","绿","3.7523","8.15","0.0000"]
["153","甘州区","35kV和平变115黑城线","绿","3.1253","3.16","0.0300"]
["154","甘州区","35kV和平变114新新线","绿","5.5940","5.64","0.0500"]
["155","甘州区","35kV和平变113朝阳线","绿","3.6529","3.98","0.3294"]
["156","甘州区","35kV和平变112大满线","绿","7.9062","7.93","0.0200"]
["157","临泽县","35kV合黎变115北山线","红","0.0000","7.17","0.0000"]
["158","高台县","35kV合黎变114萤石矿线","红","0.0000","4.81","0.0000"]
["159","高台县","35kV合黎变113铁厂线","红","0.0000","4.75","0.4800"]
["160","高台县","35kV合黎变112五坝线","红","0.0000","4.82","3.9030"]
["161","高台县","35kV合黎变111八坝线","红","0.0000","4.90","7.5600"]
["162","临泽县","35kV古寨变116棉浆粕线","绿","4.6690","4.67","0.0000"]
["163","临泽县","35kV古寨变114牛场线","绿","3.8105","3.81","0.0000"]
["164","临泽县","35kV古寨变113唐湾线","绿","3.5626","4.02","0.4573"]
["165","临泽县","35kV古寨变112小屯线","绿","6.6678","6.67","0.0000"]
["166","临泽县","35kV古寨变111锰铁线","绿","5.2654","5.27","0.0000"]
["167","临泽县","35kV友好变113古城线","绿","0.9436","5.27","4.3296"]
["168","临泽县","35kV友好变112张湾线","绿","3.3052","4.78","0.1300"]
["169","临泽县","35kV友好变111土桥线","绿","3.3052","4.66","0.3400"]
["170","民乐县","35kV南古变112南城线","绿","5.9347","6.23","0.2952"]
["171","肃南县","35kV南古变111南甘线","绿","4.0129","6.44","2.4251"]
["172","高台县","35kV南华变119墩仁线","红","0.0000","4.75","0.7400"]
["173","高台县","35kV南华变118工业线","红","0.0000","4.78","2.5000"]
["174","高台县","35kV南华变116迭部线","红","0.0000","5.34","0.3200"]
["175","高台县","35kV南华变115企业线","红","0.0000","4.93","3.4140"]
["176","高台县","35kV南华变114明水线","红","0.0000","4.66","0.0000"]
["177","临泽县","35kV南华变113部队线","红","0.0000","4.66","0.1600"]
["178","高台县","35kV南华变112大庄线","红","0.0000","7.81","1.4400"]
["179","高台县","35kV南华变111南华线","红","0.0000","5.60","0.6800"]
["180","肃南县","35kV南丰变115南双线","绿","3.6142","3.81","0.1938"]
["181","民乐县","35kV南丰变113南炒线","绿","3.4673","3.71","0.2436"]
["182","民乐县","35kV南丰变112南方线","绿","3.7523","6.41","0.3374"]
["183","民乐县","35kV南丰变111南永线","绿","3.7523","6.51","1.2578"]
["184","民乐县","35kV北部滩变126北铁线","绿","5.3025","5.30","0.0000"]
["185","民乐县","35kV北部滩变122北电线","绿","6.2536","6.25","0.0000"]
["186","民乐县","35kV北部滩变121北宏线","绿","3.6732","3.67","0.0000"]
["187","民乐县","35kV北部滩变113北锦线","绿","0.6093","6.61","6.0000"]
["188","临泽县","35kV农场变112明水河线","绿","3.4159","3.42","0.0000"]
["189","临泽县","35kV农场变111农场线","绿","3.4159","3.42","0.0000"]
["190","民乐县","35kV六坝变116六顺线","绿","4.5726","4.57","0.0000"]
["191","民乐县","35kV六坝变114六农线","绿","3.7994","4.75","0.8080"]
["192","民乐县","35kV六坝变113六三线","绿","4.8301","5.87","1.0432"]
["193","民乐县","35kV六坝变112六六线","绿","5.5439","5.83","0.2878"]
["194","民乐县","35kV六坝变111六北线","绿","3.3503","3.83","0.4266"]
["195","甘州区","35kV党寨变116农投线","绿","8.0458","8.05","0.0000"]
["196","甘州区","35kV党寨变114下寨线","绿","5.2029","5.20","0.0000"]
["197","甘州区","35kV党寨变112雷寨线","绿","5.7998","5.80","0.0030"]
["198","甘州区","35kV党寨变111中卫线","绿","5.6487","5.68","0.0300"]
["199","肃南县","35kV光明变114西洞线","黄","1.4955","4.02","2.5295"]
["200","临泽县","35kV光明变113祁连线","黄","4.0257","4.03","0.0000"]
["201","甘州区","35kV光明变111速展线","黄","5.4041","5.89","0.4830"]
["202","山丹县","35kV位奇变114永兴线","绿","5.3412","5.42","0.0744"]
["203","山丹县","35kV位奇变113孙营线","绿","5.5396","5.54","0.0000"]
["204","山丹县","35kV位奇变112暖泉线","绿","2.8623","2.86","0.0000"]
["205","山丹县","35kV位奇变111芦堡线","绿","2.8150","2.81","0.0000"]
["206","肃南县","35kV九个泉变114九雪线","黄","1.5495","1.55","0.0000"]
["207","肃南县","35kV九个泉变113九营线","黄","1.5495","1.55","0.0000"]
["208","民乐县","35kV丰乐变113丰乐线","绿","3.2266","4.69","0.9277"]
["209","民乐县","35kV丰乐变112丰五线","绿","3.2266","6.18","0.6069"]
["210","民乐县","35kV丰乐变111丰顺线","绿","2.5497","3.76","1.2083"]
["211","山丹县","35kV东乐变116工业园线","绿","2.7713","2.77","0.0000"]
["212","民乐县","35kV东乐变114五墩线","绿","5.3179","5.44","0.1245"]
["213","山丹县","35kV东乐变112南滩线","绿","3.1920","4.27","1.0399"]
["214","山丹县","35kV东乐变111西屯线","绿","3.8253","3.83","0.0000"]
["215","甘州区","35kV三闸变115植被站线","绿","4.6597","4.66","0.0000"]
["216","甘州区","35kV三闸变114园区线","绿","7.7328","7.73","0.0000"]
["217","甘州区","35kV三闸变113新建线","绿","4.5159","4.87","0.3536"]
["218","甘州区","35kV三闸变112水泥厂线","绿","4.7190","4.72","0.0000"]
["219","甘州区","35kV三闸变111庚名线","绿","4.6530","4.71","0.0543"]
["220","临泽县","35kV三一变114蓼泉线","绿","3.3368","3.93","0.5904"]
["221","临泽县","35kV三一变111平川西线","绿","4.8462","4.90","0.0560"]
["222","山丹县","35kV一场变114场部线","黄","2.7713","2.77","0.0000"]
["223","山丹县","35kV一场变113二队线","黄","1.3857","1.39","0.0000"]
["224","山丹县","35kV一场变112煤矿线","黄","0.6928","0.69","0.0000"]
["225","山丹县","35kV一场变111水库线","黄","0.6928","0.69","0.0000"]
["226","临泽县","35KV三一变113平川东线","绿","4.6751","4.68","0.0000"]
["227","甘州区","110千伏黑开变111巨龙Ⅰ回线","黄","7.6626","7.66","0.0000"]
["228","甘州区","110kV龙首变121园区II线","绿","8.0556","8.06","0.0000"]
["229","甘州区","110kV龙首变112龙植线","绿","6.8686","8.02","1.1500"]
["230","甘州区","110kV龙首变111园区Ⅰ线","绿","7.8088","7.81","0.0000"]
["231","甘州区","110kV黑开变112巨龙Ⅱ线","黄","4.7672","7.95","3.0542"]
["232","高台县","110kV高台变125大湖湾线","红","0.0000","7.63","0.9569"]
["233","高台县","110kV高台变124正远线","红","0.0000","7.85","3.1175"]
["234","高台县","110kV高台变122南城区线","红","0.0000","8.00","0.7560"]
["235","高台县","110kV高台变121北城区线","红","0.0000","8.01","0.1320"]
["236","高台县","110kV高台变114东城区线","红","0.0000","7.96","0.1500"]
["237","高台县","110kV高台变113新城区线","红","0.0000","7.97","1.9430"]
["238","高台县","110kV高台变111巷道线","红","0.0000","7.97","5.1372"]
["239","肃南县","110kV肃南变128城东线","黄","3.3736","3.37","0.0000"]
["240","肃南县","110kV肃南变121城南线","黄","3.2402","3.24","0.0000"]
["241","肃南县","110kV肃南变116喇嘛湾二线","绿","3.2286","3.23","0.0000"]
["242","肃南县","110kV肃南变115喇嘛湾一线","绿","3.2311","3.23","0.0000"]
["243","肃南县","110kV肃南变114农村线","绿","3.0377","3.24","0.2066"]
["244","肃南县","110kV肃南变113城区线","绿","3.2704","3.27","0.0000"]
["245","民乐县","110kV绿洲变125金拓线","绿","4.6956","8.13","0.0000"]
["246","甘州区","110kV绿洲变123农牧线","绿","4.6956","7.89","0.0000"]
["247","甘州区","110kV绿洲变122前进线","绿","4.6956","8.26","0.0000"]
["248","民乐县","110kV绿洲变114创业线","绿","4.6956","8.37","0.0700"]
["249","民乐县","110kV绿洲变113华陇线","绿","4.6956","6.03","0.0000"]
["250","甘州区","110kV绿洲变112立邦线","绿","4.6956","5.66","0.0000"]
["251","甘州区","110kV绿洲变111高升庵线","绿","3.7717","3.77","0.0000"]
["252","肃南县","110kV祁青变116沿河线","黄","4.1559","4.16","0.0000"]
["253","肃南县","110kV祁青变115工业园线","黄","4.1466","4.15","0.0000"]
["254","甘州区","110kV白塔变125学校线","绿","7.4723","8.39","0.9200"]
["255","甘州区","110kV白塔变124天薇Ⅱ线","绿","8.6809","8.68","0.0000"]
["256","甘州区","110kV白塔变123腾飞Ⅱ线","绿","9.0263","9.11","0.0884"]
["257","甘州区","110kV白塔变122大成II线","绿","8.3430","8.46","0.1180"]
["258","甘州区","110kV白塔变121玉关Ⅱ线","绿","8.5217","8.52","0.0000"]
["259","甘州区","110kV白塔变119滨河Ⅰ线","绿","5.5691","5.57","0.0000"]
["260","甘州区","110kV白塔变116玉关Ⅰ线","绿","8.5933","8.59","0.0000"]
["261","甘州区","110kV白塔变115大成Ⅰ线","绿","8.5425","8.54","0.0000"]
["262","甘州区","110kV白塔变114腾飞Ⅰ线","绿","6.6882","7.88","1.1920"]
["263","甘州区","110kV白塔变112天薇Ⅰ线","绿","8.8068","8.81","0.0000"]
["264","甘州区","110kV白塔变111振兴线","绿","5.6970","7.80","2.1056"]
["265","临泽县","110kV甘浚变115上营线","绿","4.8774","4.88","0.0000"]
["266","临泽县","110kV甘浚变114红山湾线","绿","4.9315","5.09","0.0130"]
["267","临泽县","110kV甘浚变113丹霞线","绿","7.7101","7.91","0.2000"]
["268","甘州区","110kV火车站变145御湖湾线","绿","7.8397","7.84","0.0000"]
["269","甘州区","110kV火车站变144丹马Ⅱ线","绿","7.7464","7.75","0.0000"]
["270","甘州区","110kV火车站变143丹马Ⅰ线","绿","8.0951","8.10","0.0000"]
["271","甘州区","110kV火车站变140和盛线","绿","7.6225","7.76","0.1330"]
["272","甘州区","110kV火车站变129明阳线","绿","7.6649","7.66","0.0000"]
["273","甘州区","110kV火车站变128北环线","绿","7.9476","8.00","0.0550"]
["274","甘州区","110kV火车站变124选矿线","绿","7.6338","7.81","0.1800"]
["275","甘州区","110kV火车站变122上秦线","绿","4.0929","5.07","0.9810"]
["276","甘州区","110kV火车站变118北郊线","绿","7.5037","7.70","0.2000"]
["277","甘州区","110kV火车站变117东环线","绿","7.6876","7.69","0.0000"]
["278","甘州区","110kV火车站变115东源线","绿","7.7683","7.77","0.0000"]
["279","甘州区","110kV火车站变113三闸线","绿","4.8774","4.88","0.0000"]
["280","甘州区","110kV火车站变112农药线","绿","7.9823","7.98","0.0000"]
["281","山丹县","110kV清泉变128城区线","绿","7.0070","7.01","0.0000"]
["282","山丹县","110kV清泉变127清泉线","绿","6.9456","7.02","0.0793"]
["283","山丹县","110kV清泉变126南湖线","绿","6.7546","6.85","0.0913"]
["284","山丹县","110kV清泉变125位奇线","绿","7.8694","7.87","0.0000"]
["285","山丹县","110kV清泉变121农机线","绿","5.4876","5.49","0.0000"]
["286","山丹县","110kV清泉变116红光线","绿","8.5005","8.95","0.4480"]
["287","山丹县","110kV清泉变113钢厂线","绿","6.7920","6.79","0.0000"]
["288","民乐县","110kV海潮变115黄青线","绿","1.8761","4.15","1.4347"]
["289","民乐县","110kV海潮变114城区线","绿","1.8761","8.13","0.0000"]
["290","民乐县","110kV海潮变113嘉园线","绿","1.8761","8.12","0.0000"]
["291","民乐县","110kV民乐变124井灌线","绿","1.8761","5.62","1.0000"]
["292","民乐县","110kV民乐变123银河线","绿","1.8761","7.87","5.4300"]
["293","民乐县","110kV民乐变122闫户线","绿","1.8761","7.17","0.1621"]
["294","民乐县","110kV民乐变115乐民线","绿","1.8761","8.16","0.0000"]
["295","民乐县","110kV民乐变114园区线","绿","1.8761","8.28","0.0000"]
["296","民乐县","110kV民乐变112顺化线","绿","1.8761","4.57","0.0000"]
["297","甘州区","110kV新墩变128宁和线","绿","7.0992","7.86","0.7560"]
["298","甘州区","110kV新墩变127国立线","绿","7.7735","7.77","0.0000"]
["299","甘州区","110kV新墩变126绿洲线","绿","8.2367","8.24","0.0000"]
["300","甘州区","110kV新墩变124五里墩线","绿","7.9610","7.98","0.0200"]
["301","甘州区","110kV新墩变123医专线","绿","7.8671","7.87","0.0000"]
["302","甘州区","110kV新墩变122地军线","绿","7.7456","7.75","0.0000"]
["303","甘州区","110kV新墩变121北城区线","绿","7.8756","7.88","0.0000"]
["304","甘州区","110kV新墩变119滨湖线","绿","7.7534","7.75","0.0000"]
["305","甘州区","110kV新墩变118华谊线","绿","8.1398","8.14","0.0000"]
["306","甘州区","110kV新墩变117新开线","绿","8.1455","8.25","0.1044"]
["307","甘州区","110kV新墩变115水轻线","绿","7.9210","7.92","0.0000"]
["308","甘州区","110kV新墩变114化肥线","绿","7.9841","7.99","0.0060"]
["309","甘州区","110kV新墩变113新墩线","绿","5.7959","5.82","0.0200"]
["310","甘州区","110kV新墩变112南城区线","绿","7.7710","7.90","0.1334"]
["311","甘州区","110kV新墩变111白塔线","绿","7.9956","8.00","0.0000"]
["312","临泽县","110kV平川变123一工城线","绿","0.0000","4.36","5.9000"]
["313","临泽县","110kV平川变113铁厂线","绿","8.4571","8.46","0.0000"]
["314","甘州区","110kV平原堡变123农场线","绿","7.6626","7.66","0.0000"]
["315","甘州区","110kV平原堡变122农校线","绿","4.9018","5.14","0.0000"]
["316","甘州区","110kV平原堡变117云鹏线","绿","7.2918","7.69","0.3945"]
["317","甘州区","110kV平原堡变115明永线","绿","7.9775","7.98","0.0000"]
["318","甘州区","110kV平原堡变114水文队线","绿","3.1156","3.16","0.0450"]
["319","临泽县","110kV平原堡变111乌江线","绿","7.8508","7.88","0.0300"]
["320","甘州区","110kV城南变128县府Ⅱ线","绿","8.0474","8.06","0.0080"]
["321","甘州区","110kV城南变127鸿宇Ⅱ线","绿","7.8025","7.82","0.0180"]
["322","甘州区","110kV城南变125金地线","绿","7.7221","7.72","0.0000"]
["323","甘州区","110kV城南变124润泽线","绿","7.7792","7.82","0.0400"]
["324","甘州区","110kV城南变123金安线","绿","7.7894","7.79","0.0000"]
["325","甘州区","110kV城南变121南龙Ⅱ线","绿","7.8621","7.86","0.0000"]
["326","甘州区","110kV城南变118迎恩线","绿","1.6630","7.81","6.1443"]
["327","甘州区","110kV城南变117县府Ⅰ线","绿","7.9098","7.92","0.0110"]
["328","甘州区","110kV城南变116鸿宇Ⅰ线","绿","7.7299","7.73","0.0000"]
["329","甘州区","110kV城南变115天佑线","绿","7.7009","7.70","0.0000"]
["330","甘州区","110kV城南变114清凉寺线","绿","7.7278","7.86","0.1296"]
["331","甘州区","110kV城南变113高铁线","绿","7.6892","7.69","0.0000"]
["332","甘州区","110kV城南变111南龙Ⅰ线","绿","7.9779","7.98","0.0000"]
["333","甘州区","110kV园艺变118驾校线","绿","5.5919","5.59","0.0000"]
["334","甘州区","110kV园艺变117龙翔线","绿","5.6230","5.73","0.1097"]
["335","甘州区","110kV园艺变115金泽线","绿","5.5848","5.58","0.0000"]
["336","甘州区","110kV园艺变114金玉线","绿","5.7252","5.73","0.0000"]
["337","甘州区","110kV园艺变113双堡线","绿","7.7912","7.79","0.0000"]
["338","甘州区","110kV园艺变112西干线","绿","5.7200","5.72","0.0000"]
["339","高台县","110kV古城变124园区线","红","0.0000","7.67","0.0000"]
["340","高台县","110kV古城变115河西线","红","0.0000","8.55","0.0000"]
["341","高台县","110kV古城变114成号线","红","0.0000","7.62","0.3200"]
["342","山丹县","110kV南湖变121静安线","绿","5.7238","5.84","0.0350"]
["343","山丹县","110kV南湖变113园区线","绿","6.5626","6.74","0.0000"]
["344","山丹县","110kV北滩变124东郊线","绿","5.6280","5.63","0.0000"]
["345","山丹县","110kV北滩变123水泥厂线","绿","8.3158","8.32","0.0000"]
["346","山丹县","110kV北滩变116高寨线","绿","4.8505","4.88","0.0322"]
["347","山丹县","110kV北滩变115北城线","绿","8.6009","8.60","0.0000"]
["348","山丹县","110kV北滩变114北滩线","绿","0.0000","3.93","5.9900"]
["349","山丹县","110kV北滩变113东城线","绿","8.7391","8.74","0.0000"]
["350","临泽县","110kV临泽变127滨河线","绿","7.6626","7.66","0.0000"]
["351","临泽县","110kV临泽变126北城区线","绿","7.8566","7.91","0.0494"]
["352","临泽县","110kV临泽变121天森线","绿","7.7331","7.73","0.0000"]
["353","临泽县","110kV临泽变118小屯线","绿","5.6693","5.67","0.0050"]
["354","临泽县","110kV临泽变117新城区线","绿","7.8422","7.84","0.0000"]
["355","临泽县","110kV临泽变114南城区线","绿","8.0061","8.03","0.0250"]
["356","临泽县","110kV临泽变113合强线","绿","5.3122","5.70","0.3890"]
["357","临泽县","110kV临泽变112沙河线","绿","5.6172","8.68","3.0655"]
["358","临泽县","110kV临泽变111开发区线","绿","7.6364","7.88","0.2415"]
["359","甘州区","110kV上秦变129下秦线","绿","4.6187","8.06","3.4456"]
["360","甘州区","110kV上秦变124下安线","绿","7.6167","7.82","0.2046"]
["361","甘州区","110kV上秦变123东郊线","绿","7.6879","7.69","0.0000"]
["362","甘州区","110kV上秦变122药厂线","绿","7.8374","7.85","0.0129"]
["363","甘州区","110kV上秦变121新世纪线","绿","8.1254","8.13","0.0030"]
["364","甘州区","110kV上秦变114梁家墩线","绿","8.1402","8.14","0.0000"]
["365","甘州区","110kV上秦变113东门线","绿","7.8194","7.84","0.0200"]
["366","甘州区","110kV上秦变112王母宫线","绿","7.6638","8.09","0.4250"]
["367","甘州区","110kV上秦变111东城线","绿","8.2316","8.29","0.0550"]